和发改投审〔2025〕57号

和平县发展和改革局关于和平县阳明镇南堤社区老旧小区改造项目配套工程

可行性研究报告的批复

和平县住房和城乡建设局：

报来《和平县阳明镇南堤社区老旧小区改造项目配套工程可行性研究报告》及有关材料收悉。经研究，批复如下：

项目编码为：2501-441624-04-01-432107

一、为贯彻落实中央、省、市关于全面推进城镇老旧小区改造精神，根据《和平县城镇老旧小区改造规划（2021-2025）》安排，同意实施和平县阳明镇南堤社区老旧小区改造项目配套工程。

二、建设地点：河源市和平县阳明镇南堤社区。

三、主要建设规模及内容：南堤社区总计共131栋，涉及户数1153户、国有商铺103间，总建筑面积98697.00 平方米。建设内容包括基础设施改造、小区环境整治等。具体包括道路修复、供水系统优化、给排水管网改造、排水残旧管网改造和定期清理疏通、充电基础设施建设、电力线路整治、供电设施连片改造、照明设施改造、通信线路整治、生活垃圾分类改造、增设垃圾收集点、消防设施改造、新增地下消防水池288 吨、小区大门及围墙改造、新增门卫室、新增伸缩门、原围墙拆除新做围墙、文化宣传栏、建筑标识改造等工程；具体有关规模按照《和平县阳明镇南堤社区老旧小区改造项目配套工程可行性研究报告》执行。

四、建设资金及来源：项目总投资3046.27万元，其中：工程费2722.19万元、工程建设其他费用235.35万元、预备费88.73万元。项目建设所需资金由县财政统筹安排解决。

五、请你单位抓紧做好项目前期准备工作，落实工程建设条件，使项目早日竣工，发挥效益。

六、请按照批复的估算投资金额进行限额设计，完成初步设计概算后报我局审核。

附件：和平县阳明镇南堤社区老旧小区改造项目配套工程广东省工程招标核准意见表

和平县发展和改革局

2025年2月21日

公开方式：主动公开

抄送：市发改局、县直有关单位。

附件：

广东省工程招标核准意见表

项目名称：和平县阳明镇南堤社区老旧小区改造项目配套工程

项目代码：2501-441624-04-01-432107

|  | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  | 核准 |
| 设计 |  |  |  |  |  |  | 核准 |
| 建筑工程 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 安装工程 | 核准 |  |  | 核准 | 核准 |  |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |  | 核准 |
| 主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | 核准 |
| 核准意见： 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核准部门盖章 2025年 2月21日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：核准部门在空格注明“核准”或者“不予核准”。